# INFORMACIJSKI LIST



|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Identifikacijska oznaka modela | EGV 5.2R | EGV 5.2RP | EGV 10.2R | EGV 10.2RP |
| 2. | Deklarirani profil opterećenja | XXS | XXS | XXS | XXS |
| 3. | Razred energetske učinkovitosti | A | A | A | A |
| 4. | Energetska učinkovitost zagrijavanja vode (%) | 41,5 | 41,2 | 41,7 | 41,4 |
| 5. | Godišnja potrošnja električne energije (kWh) | 445 | 448 | 443 | 446 |
| 6. |  Dnevna potrošnja električne energije (kWh)  | 2,01 | 2,02 | 2 | 2,01 |